Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л №  /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Шевченківського району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Шевченківського району м. Києва: №106 – вул. Дехтярівська – Зоологічна;                              №113 – вул. Печенізька 16; №114– вул. Лукянівська,13;  №115 – вул. Ольжича,10-а; №116 – вул. Піка-Тешебаєва,10а;                   №121– вул. Підвойського, 9; №126 – вул. Салютна (парк Веселка); №146 – вул. Туполєва, 22-б; №164 – вул. Січових Стрільців-Полтавська;    №167 – вул. Шамрила-Ризька; 2; б/н – вул. Герцена  (згідно акту відбору   проб  від  18 вересня 2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 18.09.2017 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (18.09. – 31.10.) 2017 р. Результати  наведено в таблицях 1 - 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- |
|  | №106 | №113 | №114 | №115 | №116 | №121 | №126 | №146 | №164 | №167 | Герцена | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |
| Водневий показник, рН | 7,10 | 7,08 | 7,15 | 7,18 | 7,20 | 7,19 | 7,08 | 7,21 | 7,20 | 7,11 | 7,42 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 5,2 | 7,6 | 6,0 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 4,3 | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |
| Кальцій, мг/дм3 | 88 | 124 | 106 | 72 | 68 | 80 | 5,0 | 4,0 | 10 | 12 | 70 | ≤130 (25-75)2* |
| Магній, мг/дм3 | 9,6 | 16,8 | 8,4 | 15,6 | 15,6 | 13,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 3,6 | 13,2 | ≤80 (10-50)2* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 348 | 433 | 488 | 348 | 336 | 354 | 293 | 336 | 354 | 293 | 256 | - |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 5,7 | 7,1 | 8,0 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 4,2 | ≤6,5 (0,5-6,5)2* |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 323 | 506 | 541 | 322 | 304 | 327 | 343 | 340 | 406 | 357 | 309 | ≤1000 (200-500)2* |
| Мінералізація, мг/дм3 | 487 | 664 | 787 | 481 | 470 | 511 | 464 | 486 | 552 | 469 | 384 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,065 | 0,18 | 0,15 | 0,023 | 0,034 | 0,081 | 0,023 | 0,016 | 0,075 | 0,14 | 0,014 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 | 0,059 | 0,077 | 0,053 | 0,087 | 0,079 | 0,083 | 0,007 | 0,004 | 0,012 | 0,017 | 0,010 | відсутність3* |
| Найменування показників | №106 | №113 | №114 | №115 | №116 | №121 | №126 | №146 | №164 | №167 | Герцена | ДСТУ 7525:2014 |
| Мідь, мг/дм3 | <0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | <0,001 | 5,3× 10-4 | 0,8× 10-4 | 0,004 | 5,6× 10-4 | <0,001 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 | <0,005 | 0,009 | <0,005 | 0,004 | 0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,8× 10-4 | 0,036 | <0,005 | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | 16,8 | 9,6 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 | 12,0 | 37,5 | 63,0 | 8,5 | 12,0 | 22,2 | 29,0 | 10,2 | 34,0 | 34,0 | 21,2 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума), мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,028 | відсутність3* |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Хлороформ, мг/дм3 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | 0,028 | відсутність3* |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |
| а) неорганічні показники |
| Фториди, мг/дм3 | 0,26 | 0,27 | 0,20 | 0,31 | 0,17 | 0,32 | 0,16 | 0,31 | 0,21 | 0,26 | 0,23 | 0,7(1,5 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 | 0,145 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | 0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,115 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 10,0 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 11,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 8,1 | - |
| Калій, мг/дм3 | 6,35 | 9,2 | 22,8 | 6,9 | 6,9 | 6,1 | 3,7 | 3,2 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | ≤20 (2-20)2* |
| Натрій, мг/дм3 | 12,4 | 15,6 | 78,0 | 19,3 | 20,8 | 25,3 | 122 | 121 | 137 | 112 | 11,9 | ≤200 (2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,026 | 0,005 | 0,019 | ≤0,1 |
| Найменування показників | №106 | №113 | №114 | №115 | №116 | №121 | №126 | №146 | №164 | №167 | Герцена | ДСТУ 7525:2014 |
| Берилій, мг/дм3 | 1,2×10-4 | 0,7×10-4 | 0,8×10-4 | 0,5×10-4 | 0,3×10-4 | 0,3×10-4 | 0,2×10-4 | 0,1×10-4 | 3,7×10-6 | 2,2×10-6 | 0,7×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 4×10-6 | 6×10-6 | 1×10-6 | 7×10-6 | 0,4×10-6 | 24×10-6 | 10×10-6 | 16×10-6 | 12×10-6 | 13×10-6 | 7×10-6 | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 8,8×10-5 | 5,9×10-5 | 4,9×10-5 | 1,5×10-5 | 1,8×10-6 | 1,2×10-6 | 1,2×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | <1,0×10-6 | відсутність 3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 3,4×10-4 | 4,4×10-4 | 4,2×10-4 | 2,8×10-4 | 2,9×10-4 | 3,0×10-4 | 2,3×10-5 | 2,2×10-5 | 3,7×10-5 | 3,7×10-5 | 2,7×10-4 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,015 | 0,022 | 0,034 | 0,021 | 0,021 | 0,023 | 0,0008 | 0,005 | 0,004 | 0,013 | 0,005 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 1,6×10-5 | 1,5×10-4 | 1,7×10-4 | 9,6×10-5 | 7,9×10-5 | 1,1×10-4 | 9,8×10-5 | 5,1×10-5 | 9,4×10-5 | 1,3×10-5 | 2,3×10-3 | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 1,1×10-3 | 1,7×10-3 | 1,8×10-3 | 1,2×10-3 | 1,3×10-3 | 1,5×10-3 | 1,5×10-4 | 9,3×10-5 | 3,7×10-4 | 2,0×10-4 | 1,6×10-3 | відсутність 3* |
| Свинець, мг/дм3 | 2,4×10-4 | 8,4×10-4 | 3,4×10-4 | 3,4×10-4 | 6,4×10-4 | 1,5×10-4 | 2,3×10-4 | 1,1×10-4 | 4,3×10-4 | 1,6×10-4 | 0,5×10-4 | відсутність 3* |
| Селен, мг/дм3 | 3,0×10-4 | 6,6×10-4 | 3,6×10-4 | 2,1×10-4 | 3,0×10-4 | 4,8×10-4 | 2,6×10-4 | 1,5×10-5 | 1,6×10-4 | 2,2×10-4 | 3,2×10-4 | відсутність 3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 9,9×10-5 | 4,7×10-5 | 1,7×10-5 | 1,1×10-5 | 0,5×10-5 | 0,9×10-5 | 3,0×10-5 | 0,7×10-5 | 1,6×10-5 | 8,0×10-5 | 8,7×10-5 | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,57 | 0,92 | 0,78 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,36 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 9,4×10-5 | 7,6×10-5 | 6,5×10-5 | 4,5×10-5 | 3,0×10-5 | 2,0×10-5 | 4,1×10-5 | 2,4×10-5 | 3,1×10-5 | 3,5×10-5 | 2,7×10-5 | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 1,7×10-4 | 8,7×10-5 | 7,2×10-5 | 7,0×10-5 | 7,6×10-5 | 6,3×10-5 | 4,0×10-5 | 2,6×10-5 | 5,2×10-5 | 1,3×10-5 | 8,3×10-4 | - |
| Хром, мг/дм3 | <1,2×10-4 | 2,1×10-4 | 4,7×10-4 | <1,2×10-4 | <1,2×10-4 | <1,2×10-4 | 4,3×10-4 | <1,2×10-4 | 5,5×10-4 | 2,7×10-3 | 1,1×10-4 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 2,7 | 3,0 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 6,1 | ≤1,5 |
| Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.; 2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах; 3* - нижче межі визначення. |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- |
|  | №106 | №113 | №114 | №115 | №116 | №121 | №126 | №146 | №164 | №167 | Герцена | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Заг. коліформи, КОЕ/ 1 дм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Число термостаб. колiформiв, КУО/ 100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37 оС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| Заг. мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22 оС | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 384-787 мг/дм3; вміст сульфатів в зразках №№113 і 114 – 9,6 та 16,8 мг/дм3, в усіх інших-<  4,0мг/дм3; хлоридів  8,5-63,0 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення; в бюветі по вул. Герцена вміст хлороформу  та сума тригалогенметанів становить 28 мкг/дм3. Сорг. – практично в усіх бюветах дещо вищі нормативних значень, крім бюветів  №114,і №126 і №167.

Відхилення:  в бюветах  № 126, 146, 164 та 167 – заг. жорсткість відповідно – 0,30; 0,30; 0,60; і 0,90 мг-екв/дм3;  проте вміст натрію – 122, 121, 137 і 112 мг/дм3,  тобто, вода  після  іонообмінної технології (гідрокарбонат натрію). В бюветах №113, 114 і 167 вміст заліза – в межах 0,14-0,18 мг/дм3.

Не типові значення деяких показників в бюветі № 114: вміст  натрію 78 мг/дм3(3,39 мг-екв/дм3), калію - 22,8 мг/дм3 (0,58мг-екв/дм3, заг. жорсткість 6,0 мг-ек/дм3, що також може вказувати на часткове доочищення води іонообмінною технологією. Лужність- 8,0 мг-екв/дм3 (тобто, заміщення на гідрокарбонат натрію).

Не типові значення для підземних вод для тригалогенметанів і хлороформу  (28 мкг/дм3)в зразку б/н – вул. Герцена.  Очевидно  відбувається змішування підземних вод з водопровідною централізованого водопостачання?

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна та  ДСТУ 7525:2014 вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням.

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №106 | №113 | №114 | №115 | №116 | №121 | №126 | №146 | №164 | №167 | Герце-на |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | *1) |
| Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | відс. (± 5 %) | *2) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0.33 | 0,33 | 0,33 | 0,99 | 1,32 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0,99 | - | 0,33 | *2) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | - | 0,33 | *3) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця), ‰ | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0,33 | - | 0,33 | *3) |
| Індекс генотоксичн. на рибі, ‰ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,55 | 0,66 | 0,22 | 0,33 | 0,11 | 0,33 | 0,55 | - | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах, % | 0 | 0 | 4,35 | 11,76 | 18,75 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9,52 | 55,56 | відс. (± 5 %) | *4) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), % | +5,06 | -4,09 | -6,35 | +11,77 | +0,59 | -8,9 | +14,23 | -1,29 | +7,1 | +7,42 | +0,69 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,99 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 1,65 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

На рівні організму риб зразки №106, №113, №114, №115, №116, №121, №126, №146, №64, №167 не проявили гострої та хронічної токсичності; Зразок води з бювету по вул. Герцена проявив - гостру токсичність.

Зразки вод № 115, №116, №167 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,99‰, 1,32‰, 0,99‰,). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0.55‰;0.66‰;0.55‰;) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу – умовно безпечні води;

У зразках № 106, №113, №114 ,№121, №126, №46, №164 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 0.33‰; 0,33 ‰; 0,33 ‰; 0,66‰, 0,33‰, 0,33‰, 0,66‰ )  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі ( 0.22‰;0.22‰; 0.22‰; 0.22‰; 0.33‰; 0.11‰; 0.33‰ ) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності води відносяться до  – безпечні води;

На рівні організму на гідрах: у воді з бювету по вул. Герцена – 55,56 виявлено гостру токсичність; № 115, №116, №167 – 11,76%; 18,75%; 9,52% відповідно проявили загальну токсичність, №106, №113, №114, №121, №126, №146, №164 – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води

На рівні організму на церіодафнія, зразки №115, №116,– 20%, 30% - відповідно, проявили хронічну токсичність відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

У зразках №106, №113, №114, №121, №126, №146, №164, №167,та вул.Герцена - токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод №115, №126, відносяться до категорії умовно безпечні води, зразки №106, №113, №114, №116, №121, №146, №164, №167 та вул.Герцена відносяться до категорії – безпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у  зразках №116, №126, спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0.99‰, 0.66‰) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу –  умовно безпечні води;

На рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у зразку води з бювету по вул.Герцена спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (1.65‰) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІІ класу –  небезпечні води;

На рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  зразки №105, №113, №114, №115, №121, №146, №164, №167 відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води.

- Зразок води з бювету по вул. Герцена проявив гостру токсичність,

- Зразки №106, №113, №114, №121, №146, №164 – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №115, №116, №126, №167 – відносяться до категорії – умовно безпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	   Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                    М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                                                        О.В. Дацкевич

1

31 жовтня 2017 р.