Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України

Академік НАН України, д.х.н., проф.  В.В. Гончарук

_______________________________

«_____»__________________ 2017 р.

П Р О Т О К О Л № 5 /2017

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Печерського району м. Києва

Всього сторiнок  6

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Печерського  району м. Києва: №150 – вул. Богомольця, 7/14,  №155– вул. Менделєєва, 12, №159– вул. Суворова, 1-5,  №161 – вул. Л.Українки, 9 (згідно акту відбору   проб  від  23.05.2017 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 23.05.2017 р.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського  НАН України

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (23.05 – 07.06.) 2017 р. Результати  наведено в таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №150 | №155 | №159 | №161 | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 6,85 | 7,55 | 8,0 | 7,92 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість заг., мг-екв/дм3 | 5,4 | 5,8 | 4,3 | 4,6 | ≤7,0 (1,5-7,0)2* |
| Кальцій, мг/дм3 | 90 | 82 | 58 | 56 | ≤130 (25-75)2* |
| Магній, мг/дм3 | 10,8 | 20,4 | 16,8 | 21,6 | ≤80 (10-50)2* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 305 | 390 | 287 | 336 | - |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 5,0 | 6,4 | 4,7 | 5,5 | ≤ 6,5 (0,5-6,5)2* |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 463 | 383 | 265 | 352 | ≤1000 (200-500)2* |
| Мінералізація, мг/дм3 | 477 | 543 | 396 | 483 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,008 | 0,13 | 0,18 | 0,052 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 | 0,007 | 0,124 | 0,026 | 0,005 | відсутність3* |
| Мідь, мг/дм3 | 0,006 | 0,013 | 0,003 | 0,005 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 | 0,014 | 0,054 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 | 44,3 | 8,5 | 5,1 | 20,4 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума),мг/дм3 | 0,025 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| Дибромхлорметан, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Чотирихлористий вуглець, мг/дм3 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | ˂0,001 | відсутність3* |
| Хлороформ, мг/дм3 | 0,025 | ˂0,005 | ˂0,005 | ˂0,005 | відсутність3* |
| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  | Вимоги НД1* |
|  | №150 | №155 | №159 | №161 | ДСТУ 7525:2014 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | ˂0,05 | 0,34 | 0,24 | 0,60 | ≤1,2 |
| Сірководень, мг/дм3 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - |
| Йод, мкг/ дм3 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | - |
| Броміди, мг/дм3 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | ˂0,02 | відсутність3* |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,019 | 0,068 | 0,002 | 0,003 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 1,0 | - |
| Калій, мг/дм3 | 1,58 | 9,0 | 9,0 | 15,1 | ≤20 (2-20)2* |
| Натрій, мг/дм3 | 19,5 | 17,5 | 14,0 | 33,0 | ≤200 (2-20)2* |
| Барій, мг/дм3 | 0,094 | 0,036 | 0,006 | 0,135 | ≤0,1 |
| Берилій, мг/дм3 | 4,6×10-5 | 6,1×10-5 | 3,4×10-5 | 3,4×10-5 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 1,59×10-3 | 0,25×10-3 | 5,5×10-5 | 7,9×10-5 | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 7,1×10-5 | 49×10-5 | 58×10-5 | ˂1×10-6 | відсутність3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 27×10-5 | 42×10-5 | 21×10-5 | 19×10-5 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,010 | 0,011 | 0,017 | 0,018 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 9,3×10-4 | 0,8×10-4 | 0,8×10-4 | 0,3×10-4 | відсутність3* |
| Нікель, мг/дм3 | 3,2×10-3 | 3,5×10-3 | 0,65×10-3 | 1,7×10-3 | відсутність3* |
| Свинець, мг/дм3 | 1,6×10-3 | 5,5×10-3 | 0,3×10-3 | 0,4×10-3 | відсутність3* |
| Селен, мг/дм3 | 1,6×10-4 | 2,0×10-4 | <1,0×10-5 | <1,0×10-5 | відсутність3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 1,2×10-4 | 3,1×10-4 | 0,4×10-4 | 0,2×10-4 | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,16 | 0,48 | 0,43 | 0,84 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 1,8×10-4 | 0,7×10-4 | 0,4×10-4 | 1×10-4 | відсутність3* |
| Уран, мг/дм3 | 1,9×10-4 | 3,3×10-4 | 0,6×10-4 | 0,7×10-4 | - |
| Хром, мг/дм3 | 5,0×10-3 | 3,0×10-3 | 2,6×10-3 | 2,0×10-3 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,2 | ≤1,5 |

Примітки: 1* ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 36 с.;

2* - величина, зазначена в дужках – оптимальний вміст в межах;

3* - нижче межі визначення.

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №150 | №155 | №159 | №161 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн | Відсутн. | Відсутн. |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн | Відсутн. | Відсутн. |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 20 |

Загальні висновки  на основі хімічного і мікробіологічного досліджень

За хімічними показниками:

Мінералізація в усіх зразках води  ̶  в межах (396-543) мг/дм3; вміст сульфатів в усіх зразках <4,0мг/дм3; хлоридів  5,1-44,3 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижчий межі визначення, проте і бюветі № 150 виявлено             0,025 мг/дм3 тригалогенметанів та хлороформу, що не типово для підземних вод. Очевидно відбувається змішування підземної води з водопровідною. Нормативне значення для тригалогенметанів згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 у бюветних водах складає ≤ 10 мкг/дм3  (або 0,01 мг/дм3);

За мікробіологічним показниками:

Згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10, Україна та ДСТУ 7525:2014 вода в усіх  досліджених бюветах  відповідає нормативним значенням;

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  | ГДК | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №150 | №155 | №159 | №161 |  |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 10 | 10 | 0 | відс. (± 5 %) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,33 | 0,66 | 1,32 | 0,99 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер), ‰ | 0,66 | 0,33 | 0,66 | 0,66 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця), ‰ | 0,33 | 0,33 | 0,66 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі, ‰ | 0,44 | 0,44 | 0,88 | 0,55 | 0,33 | *3) |
| Сум. ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі), % | +81,31 | +72,85 | +49,05 | +84,67 | 10 | *4) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі), ‰ | 0,66 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,33 | *4) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

Висновки за результатами біотестування:

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки не проявили гострої та хронічної токсичності;

зразок № 159 за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект:у еритроцитах крові (1,32  ‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі зразок води №159 відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до IІ класу – умовно небезпечні води; у зразках №150, №155, №161 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, 0,33 ‰; 0,66‰;0,99 ‰  – відповідно. Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі ці води відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу – умовно безпечні води;

На рівні організму на церіодафнія, зразки №150, №155, №159, №161 – 0%, 10%, 10%,0 % відповідно, не проявили  токсичності відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За сумарним ефектом розмірно-вагових показників, зразки вод №150, №155, №161 відносяться до категорії  небезпечні води, зразок води №159 відносяться до категорії –  умовно небезпечні води.

На рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень  у  зразках №150, №161   спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі зразки води №150, №161  відносяться за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до І класу –  умовно безпечні води; у зразках води №159, №155  за частоти ядерних порушень не спостерігався генотоксичний ефект, таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі ці зразки відносяться до класу - безпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    	                              	   Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                          М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                          О.В. Дацкевич

07 червня 2017 року