Національна академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Науково-технічний центр випробування води

Адреса: 03142, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Телефон: (044) 424-01-96	Факс: (044) 423-82-24

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ІКХХВ ім. А.В. Думанського

НАН України академік НАНУ

____________________ В.В. Гончарук

«_____»__________________ 2018 р.

П Р О Т О К О Л №  11 /2018

за результатами випробування зразків  води

з  бюветів Подільського   району м. Києва

Всього сторiнок  7

Науково-технічний центр випробування води ІКХХВ НАН України

атестований на технічну компетентність та незалежність

Свідоцтво про атестацію№ ПТ- 423/15 видане  27 листопада 2015 р.

Укрметртестстандартом Держспоживстандарту  України

Київ

1. Мета випробувань – дослiдження зразків води з бюветів за хімічними, мікробіологічними та токсикологічними показниками

2.Об’єкт випробування: бювети Подільського   району м. Києва: №92 – Вітряні Гори, 2,  №93 – вул. Кобзарська, 2, №95 – вул. Межова-Свободи,  №96 – вул. М. Гречка, 12,  №97– вул. Н.Ужвій, 4-г, №98 – вул. Осиповського, 3-3а,  №101 – вул. Полкова-Білицька,  №102 - вул. Гонгадзе, 20,  №105 – вул. Правди, 66-68, №107 – вул. Свободи, 22/24, №109 – вул. Андріївська-Братська, №110 – вул. Гонгадзе, 9, №111 – вул. Мостицька в районі Покровського Храму, вул. Петропавлівська, 14-26 –(згідно акту відбору   проб  від  19 березня 2018 р.).

3.  Відбір проб: проби води відібрані та надані на випробування Замовником 19 березня 2018 року.

4. Замовник – Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України.

5. Результати випробувань - Аналіз води проведений (19 березня – 20 квітня 2018 р.). Результати  наведено в таблицях 1, 2, 3.

Таблиця 1   ̶  Результати хімічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 7,45 | 7,60 | 7,35 | 7,54 | 7,50 | 7,51 | 7,50 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 2,4 | 4,1 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 0,2 | 5,0 | ≤7,0 (1,5-7,0)4* |
| Кальцій, мг/дм3 | 24,0 | 54,0 | 70,0 | 54,0 | 68,0 | 4,0 | 76,0 | ≤130 (25-75)4* |
| Магній, мг/дм3 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 20,4 | 16,8 | 0 | 14,4 | ≤80 (10-50)4* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 317 | 275 | 354 | 317 | 342 | 311 | 336 | 400 |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 5,2 | 4,5 | 5,8 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 5,5 | 6,5 (0,5-6,5)4* |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 312 | 260 | 322 | 299 | 317 | 343 | 314 | ≤1000 (200-500)4* |
| Мінералізація, мг/дм3 | 450 | 373 | 475 | 426 | 458 | 454 | 458 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,078 | 0,032 | 0,045 | 0,090 | 0,048 | 0,019 | 0,39 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 | 0,030 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,036 | 0,001 | 0,048 | відсутність3* |
| Найменування показників | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | ДСТУ 7525:2014 |
| Мідь, мг/дм3 | 2,23×10-3 | 4,30×10-3 | 2,23×10-3 | 2,91×10-3 | 4,37×10-3 | 3,34×10-3 | 2,59×10-3 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 | 10,54×10-3 | 4,22×10-3 | 3,07×10-3 | 2,29×10-3 | 3,68×10-3 | 5,42×10-3 | 1,30×10-3 | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | <4,0 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 | 3,4 | 1,7 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 12,0 | 3,4 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума) | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ≤0,1 |
| Дибромхлорметан, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ≤0,01 |
| Чотирихлористий вуглець, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ≤0,002 |
| Хлороформ, мкг/дм3 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ≤60 |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,43 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,40 | 0,46 | 0,39 | ≤1,2 |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | <0,001 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 6,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | - |
| Калій, мг/дм3 | 33,3 | 6,94 | 6,94 | 7,5 | 7,22 | 1,23 | 7,5 | ≤20 (2-20)4*0 |
| Натрій, мг/дм3 | 50 | 10 | 10,9 | 15 | 11,6 | 117,5 | 12,5 | ≤200 (2-20)4* |
| Барій, мг/дм3 | 2,78×10-3 | 3,30×10-3 | 1,89×10-3 | 6,42×10-3 | 7,35×10-3 | 1,14×10-3 | 2,47×10-3 | ≤0,1 |
| Берилій, мг/дм3 | 6,9×10-6 | 1,2×10-6 | 2,3×10-6 | 3,5×10-6 | 5,8×10-6 | 1,2×10-6 | 3,5×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 2,7×10-5 | 1,4×10-5 | 1,8×10-5 | 2,2×10-5 | 2,5×10-5 | 10,9×10-5 | 0,7×10-5 | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 0,1×10-6 | 6,9×10-6 | 5,2×10-6 | 1,7×10-6 | 0,1×10-6 | 0,1×10-6 | 0,1×10-6 | відсутність 3* |
| Найменування показників | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | ДСТУ 7525:2014 |
| Берилій, мг/дм3 | 6,9×10-6 | 1,2×10-6 | 2,3×10-6 | 3,5×10-6 | 5,8×10-6 | 1,2×10-6 | 3,5×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 2,7×10-5 | 1,4×10-5 | 1,8×10-5 | 2,2×10-5 | 2,5×10-5 | 10,9×10-5 | 0,7×10-5 | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 0,1×10-6 | 6,9×10-6 | 5,2×10-6 | 1,7×10-6 | 0,1×10-6 | 0,1×10-6 | 0,1×10-6 | відсутність 3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 0,5×10-4 | 1,4×10-4 | 1,6×10-4 | 1,5×10-4 | 1,4×10-4 | 0,2×10-4 | 1,8×10-4 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,011 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,013 | 0,002 | 0,015 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 2,9×10-5 | 6,7×10-5 | 1,9×10-5 | 4,8×10-5 | 3,0×10-5 | 2,4×10-5 | 5,9×10-5 | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 2,5×10-4 | 6,5×10-4 | 9,6×10-4 | 5,0×10-4 | 6,5×10-4 | 1,5×10-4 | 7,2×10-4 | відсутність 3* |
| Свинець, мг/дм3 | 1,5×10-4 | 3,2×10-4 | 1,3×10-4 | 1,7×10-4 | 1,9×10-4 | 0,9×10-4 | 0,9×10-4 | відсутність 3* |
| Селен, мг/дм3 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | відсутність 3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 1,3×10-5 | 2,0×10-5 | 0,8×10-5 | 0,5×10-5 | 1,3×10-5 | 0,2×10-5 | 0,1×10-5 | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,11 | 0,27 | 0,34 | 0,31 | 0,31 | 0,010 | 0,34 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 5,8×10-6 | 3,6×10-6 | 2,9×10-6 | 1,8×10-6 | 1,1×10-6 | < 0,1×10-6 | < 0,1×10-6 | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 0,7×10-5 | 1,1×10-5 | 0,6×10-5 | <0,1×10-5 | 0,4×10-5 | <0,1×10-5 | <0,1×10-5 | - |
| Хром, мг/дм3 | 2,5×10-4 | 1,2×10-4 | 2,1×10-4 | 1,6×10-4 | 1,2×10-4 | 4,2×10-4 | 1,0×10-4 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 0,90 | 1,6 | ≤1,5 |

| Продовження таблиці 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |
|  | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | вул.Петро-павлівська, 14-26 | ДСТУ 7525:2014 |
| 2.Фізико-хімічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водневий показник, рН | 7,51 | 7,52 | 7,90 | 7,95 | 7,70 | 7,55 | 7,28 | 6,5-8,5 |
| Жорсткість загальна, мг-екв/дм3 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 4,7 | 0,65 | ≤7,0 (1,5-7,0)4* |
| Кальцій, мг/дм3 | 76,0 | 78,0 | 44,0 | 52,0 | 56,0 | 74,0 | 8,0 | ≤130 (25-75)4* |
| Магній, мг/дм3 | 13,2 | 12,0 | 24,0 | 24,0 | 13,2 | 12,0 | 3,0 | ≤80 (10-50)4* |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 342 | 336 | 299 | 329 | 256 | 329 | 366 | 400 |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 5,6 | 5,5 | 4,9 | 5,4 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 6,5 (0,5-6,5)4* |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 313 | 306 | 340 | 376 | 252 | 315 | 564 | ≤1000 (200- 500)4* |
| Мінералізація, мг/дм3 | 459 | 455 | 487 | 527 | 353 | 449 | 685 | - |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,030 | 0,071 | 0,035 | 0,14 | 0,049 | 0,065 | 0,037 | відсутність3* |
| Марганець, мг/дм3 | 0,026 | 0,050 | 0,021 | 0,020 | 0,018 | 0,027 | 0,004 | відсутність3* |
| Мідь, мг/дм3 | 4,84×10-3 | 3,68×10-3 | 4,41×10-3 | 5,12×10-3 | 2,71×10-3 | 2,71×10-3 | 3,33×10-3 | відсутність3* |
| Цинк, мг/дм3 | 3,76×10-3 | 2,33×10-3 | 6,62×10-3 | 1,77×10-3 | 1,27×10-3 | 2,63×10-3 | 5,86×10-3 | відсутність3* |
| Сульфати, мг/дм3 | <4,0 | <4,0 | 28,8 | 31,2 | <4,0 | <4,0 | 33,6 | ≤150 |
| Хлориди, мг/дм3 | 3,4 | 3,4 | 29 | 25,6 | 3,4 | 5,1 | 80 | ≤150 |
| Тригалогенметани (сума) | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ≤0,1 |
| Найменування показників | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | вул.Петро-павлівська, 14-26 | ДСТУ 7525:2014 |
| Дибромхлорметан, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ≤0,01 |
| Чотирихлористий вуглець, мкг/дм3 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ˂1 | ≤0,002 |
| Хлороформ, мкг/дм3 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ˂5 | ≤60 |
| 2. Санітарно-токсикологічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фториди, мг/дм3 | 0,59 | 0,45 | 0,64 | 0,60 | 0,54 | 0,37 | 0,31 | ≤1,2 |
| Алюміній, мг/дм3 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | відсутність3* |
| Кремнiй (Si), мг/дм3 | 7,8 | 8,7 | 3,8 | 5,1 | 8,0 | 7,0 | 7,6 | - |
| Калій, мг/дм3 | 6,39 | 6,39 | 15,9 | 16,3 | 6,2 | 7,5 | 1,77 | ≤20 (2-20)4*0 |
| Натрій, мг/дм3 | 10 | 10,4 | 42,3 | 42,8 | 10 | 14,1 | 185 | ≤200 (2-20)4* |
| Барій, мг/дм3 | 1,59×10-3 | 3,96×10-3 | 0,087 | 0,120 | 2,04×10-3 | 2,14×10-3 | 3,22×10-3 | ≤0,1 |
| Берилій, мг/дм3 | 5,8×10-6 | 12,7×10-6 | 1,2×10-6 | 4,6×10-6 | 4,6×10-6 | 6,9×10-6 | 3,5×10-6 | відсутність3* |
| Ванадій, мг/дм3 | 0,6×10-5 | 1,8×10-5 | 6,6×10-5 | 16,5×10-5 | 2,6×10-5 | 2,1×10-5 | 128×10-5 | - |
| Кадмій, мг/дм3 | 0,1×10-6 | 40,0×10-6 | 3,5×10-6 | 0,1×10-6 | 0,1×10-6 | 5,2×10-6 | 5,2×10-6 | відсутність 3* |
| Кобальт, мг/дм3 | 1,3×10-4 | 1,3×10-4 | 0,8×10-4 | 1,3×10-4 | 1,1×10-4 | 1,3×10-4 | 0,2×10-4 | відсутність3* |
| Літій, мг/дм3 | 0,011 | 0,014 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,018 | 0,004 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 1,1×10-5 | 2,5×10-5 | 1,7×10-5 | 2,1×10-5 | 1,6×10-5 | 2,0×10-5 | 14,3×10-5 | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 5,7×10-4 | 6,2×10-4 | 7,5×10-4 | 4,4×10-4 | 4,4×10-4 | 5,7×10-4 | 2,2×10-4 | відсутність 3* |
| Найменування показників | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | вул.Петро-павлівська, 14-26 | ДСТУ 7525:2014 |
| Літій, мг/дм3 | 0,011 | 0,014 | 0,021 | 0,018 | 0,015 | 0,018 | 0,004 | - |
| Миш’як, мг/дм3 | 1,1×10-5 | 2,5×10-5 | 1,7×10-5 | 2,1×10-5 | 1,6×10-5 | 2,0×10-5 | 14,3×10-5 | відсутність 3* |
| Нікель, мг/дм3 | 5,7×10-4 | 6,2×10-4 | 7,5×10-4 | 4,4×10-4 | 4,4×10-4 | 5,7×10-4 | 2,2×10-4 | відсутність 3* |
| Свинець, мг/дм3 | 1,5×10-4 | 1,4×10-4 | 1,5×10-4 | 2,9×104 | 0,7×10-4 | 1,3×10-4 | 1,1×10-4 | відсутність 3* |
| Селен, мг/дм3 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | <0,1×10-4 | відсутність 3* |
| Ртуть, мг/дм3 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | ˂4×10-5 | відсутність3* |
| Срібло, мг/дм3 | 2,4×10-5 | 0,3×10-5 | 0,3×10-5 | 1,1×10-5 | ˂0,1×10-5 | ˂0,1×10-5 | ˂0,1×10-5 | - |
| Стронцій, мг/дм3 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 0,63 | 0,28 | 0,33 | 0,027 | ≤2 |
| Талій, мг/дм3 | 1,8×10-6 | 1,5×10-6 | 0,4×10-6 | 1,5×10-6 | 0,7×10-6 | 0,4×10-6 | <0,1×10-6 | відсутність 3* |
| Уран, мг/дм3 | 0,1×10-5 | 0,3×10-5 | 0,1×10-5 | <0,1×10-5 | <0,1×10-5 | 0,3×10-5 | 0,1×10-5 | - |
| Хром, мг/дм3 | 0,8×10-4 | 0,6×10-4 | 2,7×10-4 | 9,2×10-4 | 1,1×10-4 | 0,8×10-4 | 39×10-4 | відсутність3* |
| Інтегральний показник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальний органічний вуглець, мг/дм3 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | ≤1,5 |

Таблиця 2   ̶  Результати мікробіологічного дослідження води

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 20 |

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  | Вимоги НД1* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | вул.Петро павлівська, 14-26 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 | ДСТУ 7525:2014 |
| Загальні коліформи, (Число бактерій групи кишкових паличок- коліформних мікроорганізмів), КУО/100 см3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| E.coli (Число термостабільних кишкових паличок- фекальних коліформ), КУО/100 cм3 | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. | відсутн. |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 37о С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ≤100 | 20 |
| Загальне мiкробне число (ЗМЧ) в 1 см3 при 22о С | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 20 |

Висновки:

За хімічними показниками

Мінералізація в усіх зразках води  знаходиться в межах 353-685 мг/дм3; вміст сульфатів в зразках №107, 109, вул. Петропавлівська, 14-26 – 31,2 -33,6 мг/дм3, в усіх інших -<  4,0мг/дм3; хлоридів – 1,7-80 мг/дм3;

Вміст хлороформу та ін. ТГМ  ̶   нижче межі визначення. Сорг. – в бюветах №93,95,96,97,101,102, 105, 110, 111дещо вищі нормативних значень.

Відхилення:  В бюветі №101 вміст заліза перевищує нормативні значення (0,39 мг/дм3).

Не типові значення деяких показників в бюветах № 98, вул. Петропавлівська, 14-26: вміст  натрію 117,5-185мг/дм3, № 92, 107 калію – 15,9-33,3, а також підвищений вміст хлоридів  може вказувати на застосування у водопідготовці хлориду натрію (іонобмінна технологія).

За мікробіологічним показниками

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Україна та ДСТУ 7525:201:  води в усіх  досліджених бюветах  відповідають нормативним значенням

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | №158 | Петропав. | ГДК |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | відс. (± 5%) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,33 | 0,99 | 1,98 | 2,64 | 0,66 | 0,33 | 1,32 | 0,99 | 2,64 | 1,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,99 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0 | 0,33 | 0,99 | 1,32 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця). ‰ | 0 | 0 | 0,66 | 0,99 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі. ‰ | 0,11 | 0,44 | 1,21 | 1.65 | 0,22 | 0,11 | 0,77 | 0,44 | 1.65 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах. % | 0 | 0 | 6,25 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | відс. (± 5%) | *4) |
| Сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | +36.33 | -11,35 | -19,15 | -10,77 | -16,27 | -9,87 | -9,38 | -15,53 | -8,21 | +4,06 | -7,56 | +3,76 | -17,26 | -18,39 | +2,17 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

За результатами біотестування

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки вод не проявили гострої та хронічної токсичності.

У зразках вод №92, №93, №97, №98, №101, №102, №107, №109, №110, №111, №158,вул.Петропавл.  за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,33‰; 0,99‰; 0,66‰; 0,33‰; 1,32‰; 0,99‰; 1,32‰,0,33‰,0,33‰,0,33‰,0,33‰,0,99‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,11 ‰; 0,44 ‰; 0,22‰; 0,11‰; 0,77‰; 0,44‰, 0,44‰0,11‰,0,11‰,0,11‰,0,11‰,0,33‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності до – безпечні води;

У зразках №95, №96, № 105, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.98‰;2,64‰,2,64‰)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі (1.21‰,1.65‰;1.65‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  вода відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: зразки води  №96,№102 – 33,33%,14,29%, відповідно проявили загальну токсичність,

Зразки вод №92,№,93№95,№97,№98,№101,№105,№107,№109,№110,№111,№158,вул.Петропавл.

(0%,0%,6,25%,0%,0%,0%,6,67%,0%,0%,0%,0%,0%,0%.) відповідно  – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води.

На рівні організму церіодафнія, у всіх зразках  води токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 200

За розмірно-ваговими показниками зразки вод № 93, №96,№98, №101, №105, №107, №109, №110, вул.Петропавл.– (-11,35%,-10,77%,-9,87%,-9,38%, -8,21%,+4,06%,-7,56%,+3,76%,+2,17%) відповідно  відноситься до категорії  безпечні води,

Зразки вод  №95, №97, №102, №111, №158 – (-19,15%, -16,27%, -15,53%, -17,26%,-18,39%) відповідно відноситься до категорії  умовно безпечні води,

Зразок води №92, – (+36,33%) відповідно відноситься до категорії – умовно небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках

№92,№93,№95,№96,№97,№98,№101,№107,№109,№110, вул.Петропавл. спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0.33‰,0‰,0,33‰,0‰, 0‰,0,33‰,0‰,0‰,0‰, 0‰,0‰,) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води;

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках води № , №102, №105, №111,№158  спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0,66‰, 0,66‰,0,66‰,0,66‰,0,66‰,) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу –  умовно безпечні води;

Загальний висновок:

- Зразки №92,№97,№98,№101,№107,№109,№110, вул.Петропавл. – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №93,№111, №158,– відносяться до категорії – умовно безпечні води.

- Зразок №96,№95,№102,№105  – відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                                    Г.М. Пшинко

Відп. виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                М.М. Саприкіна

Відп. виконавець НТЦ ВВ, д.х.н, с.н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування			                                               І.А. Злацький

20 квітня 2018р

Таблиця 3 ̶  Результати дослідження води біотестуванням Результати дослідження вод Подольского району 2+1 методами біотестування.

| Найменування показників | Результати вимірювань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормат. докум.*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №92 | №93 | №95 | №96 | №97 | №98 | №101 | №102 | №105 | №107 | №109 | №110 | №111 | №158 | Петропав. | ГДК |  |
| Гостра та хронічна токсичність риб, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | *1) |
| - Хронічна токсичність церіодафнія, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | відс. (± 5%) | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах крові), ‰ | 0,33 | 0,99 | 1,98 | 2,64 | 0,66 | 0,33 | 1,32 | 0,99 | 2,64 | 1,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,99 | 0,33 | *2) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах зябер). ‰ | 0 | 0,33 | 0,99 | 1,32 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах хвостового плавця). ‰ | 0 | 0 | 0,66 | 0,99 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | *3) |
| - Індекс генотоксичності на рибі. ‰ | 0,11 | 0,44 | 1,21 | 1.65 | 0,22 | 0,11 | 0,77 | 0,44 | 1.65 | 0,44 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | *3) |
| Індекс загальної токсичності на гідрах. % | 0 | 0 | 6,25 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | відс. (± 5%) | *4) |
| Сумарний ефект (розм.-ваг. характ. корінців цибулі). % | +36.33 | -11,35 | -19,15 | -10,77 | -16,27 | -9,87 | -9,38 | -15,53 | -8,21 | +4,06 | -7,56 | +3,76 | -17,26 | -18,39 | +2,17 | 10 | *5) |
| Генотоксичність (мікроядерн. тест на клітинах цибулі). ‰ | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,66 | 0 | 0,33 | *5) |

*1) ДСТУ 4075-2001. Якiсть води. Визначання гостроi летальноi токсичностi хiмiчних речовин та води на прiсноводнiй рибi [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei. Cyprinidae)]. Напiвстатичний метод (ISO 7346-2:1996. MOD)

*2) ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. – К.: Мінекономрозвитку України. 2014. – 36 с.

*3) Патент України (№ 67315а). Спосіб оцінки генотоксичності водного середовища. Заявник ІКХХВ НАН України. Архипчук В.В.. Гаранько Н.М.. Гончарук В.В. 2004. бюл. №6.

*4)  Trottier S.. Blaise C.. Kusui T.. Johnson E.M.//Envir.Toxicol.Water Qual.-1997.-12- P.265-271.

*5)  Fiskesjo G.//Ibid.-1993.-8.-P.461-470.

За результатами біотестування

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму риб всі зразки вод не проявили гострої та хронічної токсичності;

У зразках вод №92, №93, №97, №98, №101, №102, №107, №109, №110, №111, №158,вул.Петропавл.  за частоти ядерних порушень відповідно до ДСТУ 7387:2013 спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові ( 0,33‰; 0,99‰; 0,66‰; 0,33‰; 1,32‰; 0,99‰; 1,32‰,0,33‰,0,33‰,0,33‰,0,33‰,0,99‰). Таким чином, за результатами індексу генотоксичності на рибі (0,11 ‰; 0,44 ‰; 0,22‰; 0,11‰; 0,77‰; 0,44‰, 0,44‰0,11‰,0,11‰,0,11‰,0,11‰,0,33‰) зразки цих вод відноситься за класифікацією рівня токсичності до – безпечні води;

У зразках №95, №96, № 105, спостерігався генотоксичний ефект: у еритроцитах крові, ( 1.98‰;2,64‰,2,64‰)  – відповідно. Таким чином за результатами індексу генотоксичності на рибі (1.21‰,1.65‰;1.65‰) – відповідно, за класифікацією рівня токсичності (I-V клас)  вода відносяться до ІІ класу– небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рівні організму на гідрах: зразки води  №96,№102 – 33,33%,14,29%, відповідно проявили загальну токсичність,

Зразки вод №92,№,93№95,№97,№98,№101,№105,№107,№109,№110,№111,№158,вул.Петропавл.

(0%,0%,6,25%,0%,0%,0%,6,67%,0%,0%,0%,0%,0%,0%.) відповідно  – не проявили токсичності, і відносяться до категорії – безпечні води.

На рівні організму церіодафнія, у всіх зразках  води токсичності не встановлено відповідно ISO 12890:1999, ДСТУ 41-74: 2003.

За розмірно-ваговими показниками зразки вод № 93, №96,№98, №101, №105, №107, №109, №110, вул.Петропавл.– (-11,35%,-10,77%,-9,87%,-9,38%, -8,21%,+4,06%,-7,56%,+3,76%,+2,17%) відповідно  відноситься до категорії  безпечні води,

Зразки вод  №95, №97, №102, №111, №158 – (-19,15%, -16,27%, -15,53%, -17,26%,-18,39%) відповідно відноситься до категорії  умовно безпечні води,

Зразок води №92, – (+36,33%) відповідно відноситься до категорії – умовно небезпечні води.

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках

№92,№93,№95,№96,№97,№98,№101,№107,№109,№110, вул.Петропавл. спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0.33‰,0‰,0,33‰,0‰, 0‰,0,33‰,0‰,0‰,0‰, 0‰,0‰,) – відповідно, ці зразки вод відносяться за класифікацією рівня токсичності до класу –  безпечні води;

На основі проведеного біотестування вод на рослинах – цибулі Аllium Cepa (L) за частоти ядерних порушень у зразках води № , №102, №105, №111,№158  спостерігався генотоксичний ефект. Таким чином, за результатами мікроядерного тесту на клітинах цибулі (0,66‰, 0,66‰,0,66‰,0,66‰,0,66‰,) – відповідно, цей зразок води відноситься за класифікацією рівня токсичності (I-V клас) до I класу –  умовно безпечні води;

Загальний висновок:

- Зразки №92,№97,№98,№101,№107,№109,№110, вул.Петропавл. – відносяться до категорії безпечні води,

- Зразки №93,№111, №158,– відносяться до категорії – умовно безпечні води.

- Зразок №96,№95,№102,№105  – відносяться до категорії – умовно небезпечні води.

Зав. відділу аналітичної та радіохімії

ІКХХВ НАН України, д.х.н.                                    			                               	   Г.М. Пшинко

Відповідальний виконавець НТЦВВ,

с.н.с. відділу хімії, фізики та біології води			                                                М.М. Саприкіна

Відповідальний виконавець науково-технічного центру

випробування води, к.б.н, н.с.

лабораторії біомаркерів та біотестування		                                                            І.А. Злацький

30 cічня 2018 року