НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ

ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО

БОЛГОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

УДК 628.16:579.22

ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНИХ НЕКУЛЬТУРАБЕЛЬНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ З ПИТНОЇ ВОДИ

05.17.21 – технологія водоочищення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ-2018

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у відділі хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського Національної академії наук України

Науковий керівник:	академік НАН України, доктор хімічних наук, професор

Гончарук Владислав Володимирович

Інститут колоїдної хімії та хімії води                                ім. А.В. Думанського НАН України, директор інституту, завідувач відділу хімії, фізики та біології  води.

Офіційні опоненти:	доктор технічних наук, професор

Астрелін Ігор Михайлович

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського» МОН України, декан хіміко-технологічного факультету, професор кафедри  технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Чарний Дмитро Володимирович

Інститут водних проблем і меліорації НААН України, головний науковий співробітник відділу водних ресурсів.

Захист відбудеться «25»    вересня      2018 р. о  14:00  год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.183.02 в Інституті колоїдної хімії та хімії води      ім. А.В. Думанського НАН України за адресою: бульв. Академіка Вернадського, 42, м. Київ, 03142.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України за адресою: бульв. Академіка Вернадського, 42, м. Київ, 03142.

Автореферат розіслано  «21»      серпня     2018 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук                                                        М.М. Саприкіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Якість питної води є одним із основних факторів, який впливає на здоров'я людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я близько 80% захворювань людей пов'язані саме з поганою якістю питної води. Вода може брати участь в розповсюдженні ряду інфекційних захворювань, таких як: черевний тиф, паратифи А і В, холера, дизентерія, сальмонельоз, ешеріхіоз та інші. Саме тому проблема водопостачання доброякісної води в достатній кількості є однією з головних проблем людства.

Мікробіологічний контроль якості питної води на станціях водопідготовки здійснюють загальноприйнятими класичними методами, за допомогою яких визначають загальну кількість бактерій і деяких патогенних збудників, вірусів, найпростіших і,  віднедавна, – наявність у воді  міцеліальних грибів.

Однак, останніми дослідженнями встановлено здатність мікроорганізмів переходити в життєздатний некультурабельний стан (ЖНС) під дією природних та антропогенних стрес-факторів, в результаті чого мікроорганізми не культивуються на класичних диференційно-діагностичних агарових середовищах і не виявляються у воді при використанні класичних методів мікробіологічного аналізу. Це несе небезпеку неповного врахування кількості життєздатних патогенних мікроорганізмів і отримання помилкових результатів при аналізі питної води на станціях водопідготовки, що, в свою чергу, може призвести до виникнення ряду важких захворювань у споживачів такої води.

Через здатність мікроорганізмів переходити у життєздатний некультурабельний стан, дослідження щодо виявлення мікроорганізмів у такому стані та видалення їх із води є вкрай актуальними. Постає нагальна потреба визначити можливість утворення життєздатного некультурабельного стану у санітарно-показових культур, які часто виявляються у воді; розробити надійну методику виявлення вказаних мікроорганізмів у життєздатному некультурабельному стані в природних та питних водах з подальшим її впровадженням на водогонах та санітарно-епідеміологічних станціях України,  запропонувати технологічну схему ефективного вилучення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів з питної води.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до плану науково-дослідних робіт Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України за відомчими темами НАН України: «Створення концепції управління біологічною активністю та фізико-хімічними властивостями води, у т.ч. її ізотопним складом, при очищенні природних вод з урахуванням сучасних вимог до якості питної води» (2012-2016 рр., № держреєстрації 0112U000038, виконавець); «Вплив хлорованої води на виживання мікрофлори на прикладі Candida albicans» (2015 р., № держреєстрації 0115U000816, виконавець); «Розвиток наукових основ хімії, фізики та біології води» (2017-2021 рр., № держреєстрації 0117U000014, виконавець) «Фундаментальні основи ефективного використання комплексу хімічних, фізичних і біологічних методів дослідження водних систем» (2017-2021 рр., № держреєстрації 0117U000016, виконавець).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи: розробити технологію для знешкодження та глибокого вилучення життєздатних некультурабельних  мікроорганізмів з питної води при застосуванні нових підходів щодо оцінки та контролю її якості.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі наукові та практичні завдання:

- оцінити здатність мікроорганізмів перебувати у життєздатному некультурабельному стані;

- розробити простий та ефективний метод виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді, що дозволить отримати достовірну інформацію щодо кількісного складу мікроорганізмів у питній воді;

- здійснити контроль якості води з водорозподільних мереж та бюветів   м. Києва з використанням запропонованого методу;

- розробити простий та ефективний спосіб доочищення питної води від життєздатних некультурабельних мікроорганізмів.

Об’єкт дослідження – процеси виявлення та вилучення з водного середовища мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані.

Предмет дослідження – вода з водорозподільної системи  м. Києва, що містить потенційно небезпечні мікроорганізми, які перебувають у життєздатному некультурабельному стані.

Методи дослідження: для видалення мікроорганізмів з води використовували методи хлорування, коагуляції, флокуляції та фільтрування; спектрофотометричний метод використовували з метою встановлення кількісних характеристик приготовленої суспензії культур мікроорганізмів, а також для визначення залишкової концентрації флокулянту ДБ-45 у воді; титриметричний метод застосовували для визначення концентрації гіпохлориту натрію, що використовували в роботі, та його залишку у воді; кількісні  підрахунки колоній мікроорганізмів здійснювали з використанням методів прямого посіву та мембранних фільтрів; світлову мікроскопію використовували для визначення видової належності  мікроорганізмів та виявлення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані; статистичну обробку даних виконували для встановлення похибки експерименту; метод множинної кореляції використовували для побудови математичної моделі для усіх процесів фільтрування.

Наукова новизна одержаних результатів. Досліджено умови переходу мікроорганізмів у воді у життєздатний некультурабельний стан. Показано, що застосування гіпохлориту натрію для знезараження води сприяє утвореню некультурабельних форм мікроорганізмів. Вперше розроблено інформативний метод виявлення у воді мікроорганізмів у життєздатному некультурабельному стані, шляхом рекультивації цих клітин у рідкому поживному середовищі М-9 з подальшою їх культивацією на традиційному агаровому диференційно-діагностичному поживному середовищі. Додаткове використання поживного середовища М-9 сприяє більш швидкому відновленню і росту клітин культур. Вперше проведено порівняння класичного мікробіологічного методу, що використовується на станціях водопідготовки, із запропонованим методом виявлення мікроорганізмів при аналізі водопровідної води і води з бюветів м. Києва та встановлено, що запропонований метод дає можливість виявити мікроорганізми, які перебувають у ЖНС. Запропоновано ефективний спосіб доочищення питної води від мікроорганізмів, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані, шляхом контактної флокуляції, при цьому як флокулянт використовували полідиалілдиметиламоній хлорид (ДБ-45), що має антимікробні властивості. Виявлено, що застосування запропонованого технологічного прийому забезпечує ефективне вилучення та інактивацію цих мікроорганізмів.

Практичне значення одержаних результатів. Вперше запропоновано використання нового тест-об’єкту, а саме Candida albicans, крім загальновідомого санітарно-показового мікроорганізму Escherichia coli, для оцінки якості знезараження води. Вперше розроблено метод виявлення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані у питній воді (Патент України № 113472). Даний спосіб покладено в основу створення державного нормативного документу (ДСТУ) щодо виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді. Запропоновано технологічну схему доочищення води від життєздатних некультурабельних мікроорганізмів, яка базується на використанні контактної флокуляції, що включає фільтрування води крізь зернисті завантаження (кварцовий пісок, активоване вугілля) з використанням флокулянту ДБ-45, та забезпечує повне вилучення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів з води. Високу ефективність технології вилучення мікроорганізмів, які перебувають у життєздатному некультурабельному стані, з води підтверджено практичними випробуваннями, проведеними в лабораторії мікробіології, мікології та вірусології Інституту урології АМН України.

Особистий внесок здобувача. Аналіз літератури, основний обсяг експериментальної роботи, обробку та аналіз отриманих даних проведено особисто здобувачем. Постановка загальної задачі досліджень, трактування та узагальнення експериментальних результатів, обговорення висновків дисертації проводились спільно з науковим керівником – академіком НАН України, д.х.н., проф. Гончаруком В.В. Результати обговорювалися також з д.б.н., проф. Руденко А.В., к.б.н. Савлук О.С., к.т.н. Саприкіною М.М.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на: V Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю        (м. Вінниця, Україна, 2015 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції    (м. Київ, Україна, 2016 р.), VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій  промисловості» (м. Одеса, Україна, 2017 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 робіт: 5 статей, з них 4 у наукових фахових виданнях, 1 патент України та тези 3 доповідей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та додатків. Роботу викладено на 142 сторінках друкованого тексту, з них 109 – основний текст. Дисертація містить 28 рисунків, 24 таблиці, список використаних джерел літератури з 134 найменувань на 13 сторінках та 2 додатків на 3 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, визначено її зв’язок з науковими програмами та темами, сформульовано мету, об’єкт, предмет та завдання дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, а також особистий внесок здобувача.

У першому розділі проаналізовано умови переходу мікроорганізмів у життєздатний некультурабельний стан, а також розглянуто існуючі методи виявлення мікроорганізмів у такому стані. Оцінено негативний вплив цих мікроорганізмів на здоров'я людини. Охарактеризовано мікроорганізми E. coli і      C. albicans та їх особливості.

З аналізу літератури видно, що наявність у питній воді мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані, становить серйозну загрозу для здоров′я населення. Приведені у літературі дані свідчать про необхідність внесення змін до методики визначення якості води, що надходить до споживача. Класичні методи підготовки питної води не забезпечують повне знезараження води від мікроорганізмів, а навпаки, сприяють їх переходу у життєздатний некультурабельний стан.

Ретельний огляд наукової та патентної літератури свідчить, що досліджень питної води на наявність у ній життєздатних некультурабельних мікроорганізмів в Україні ще не проводили.

Розглянуто існуючі методи очищення та знезаражування води, відзначено обмежений обсяг даних щодо використання цих методів відносно життєздатних некультурабельних мікроорганізмів.

На основі проведеного аналізу літератури сформульовано мету та визначено основні напрямки досліджень.

У другому розділі приведено характеристику об’єктів та методик експериментальних досліджень. В роботі наведено адреси місць відбору проб води з мереж централізованого водопостачання. Описано метод переведення культур в життєздатний некультурабельний стан за допомогою знезаражування води гіпохлоритом натрію. Приведено метод ідентифікації клітин у життєздатному некультурабельному стані шляхом прямої мікроскопії. Описано розроблену автором методику виявлення у воді мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані, а також спосіб доочищення питної води від мікроорганізмів, що перебувають у такому стані, шляхом контактної флокуляції на відповідному завантаженні. В якості флокулянту використовували катіонний флокулянт полідиалілдиметиламоній хлорид (ДБ-45), а як завантаження –  кварцовий пісок та мезопористе активоване вугілля марки КАВ.

У третьому розділі досліджено вплив гіпохлориту натрію у різних концентраціях на здатність санітарно-показового мікроорганізму E. coli 1257 та дріжджоподібного гриба C. albicans 10231 перебувати у життєздатному некультурабельному стані у водному середовищі.

Показано, що антимікробний ефект гіпохлориту натрію зростає зі збільшенням його концентрації, що цілком закономірно, а також залежить від ступеня зараження води культурою мікроорганізмів. Проведено вибір оптимальних концентрацій гіпохлориту натрію, що забезпечують повне знезараження води від культур E. coli та C. albicans, яке оцінювали класичним методом, шляхом висіву на агарові диференційно-діагностичні середовища.

Встановлено, що концентрації NaOCl в діапазоні 0,1-1 мг/дм3 при початковому навантаженні E. coli 1∙106 КУО/см3 не призводять до повного знезараження води, а тільки частково зменшують ступінь забруднення, очевидно це пов’язано з недостатньою кількістю активного хлору, що інактивує клітини мікроорганізмів.  Повне знезараження води від культури E. coli  спостерігається при концентрації NaOCl 2-5 мг/дм3 (рис. 1, а).

Для подальшої роботи з виявленням клітин E. coli в некультурабельному стані обрано робочі концентрації NaOCl рівні 2-3 мг/дм3.

а)							б)

Рисунок 1 – а) Кінетика знезараження води від культури E. coli NaOCl  концентраціями, мг/дм3: 1–5; 2–3; 3–2; 4–1; 5–0,3; 6–0,1; б) Кінетика знезараження води від культури C. albicans NaOCl  концентраціями, мг/дм3: 1–6; 2–5; 3–3-4; 4–2, 5–0,5

Досліджено вплив гіпохлориту натрію в діапазоні концентрацій від 0,5 до        6 мг/дм3 при знезараженні води від культури C. albicans з навантаженням 1,5∙104-1∙105 КУО/см3. Встановлено, що NaOCl має слабку фунгіцидну дію. Показано, що збільшення концентрації дезінфектанту пропорційне збільшенню ступеня інактивації культури (рис. 1, б). Так, якщо при концентрації NaOCl 0,5 мг/дм3 знезараження води від C. albicans з вихідним навантаженням   1,5∙104 КУО/см3 практично відсутнє, то її зростання до 2 мг/дм3 дозволяє підвищити ступінь інактивації культури до чотирьох з половиною порядків за 30 хв контакту. При концентрації NaOCl 3-4 мг/дм3 вже через 10 хв контакту дезінфектанта з культурою C. albicans ступінь знезараження дорівнює півпорядку від початкового значення концентрації культури (4∙104 КУО/см3), тоді як при 5 і 6 мг/дм3 NaOCl він становить 1,4 і 1,7 порядки за той же час контакту.

Подальше збільшення часу контакту клітин культури з дезінфектантом призводить до повного їх знезараження у воді згідно з результатами, отриманими при використанні класичного мікробіологічного методу оцінки якості води (методу Гісса та при мембранному фільтруванні). Однак, як показали подальші дослідження, застосування NaOCl сприяє утворенню життєздатного некультурабельного стану у культур E. coli та C. albicans.

Розроблено та застосовано новий спосіб виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді (Патент України на винахід № 113472). Спосіб базується на включенні додаткового етапу – культивування проби води у поживному сольовому середовищі М-9, з подальшим її висівом на агарове диференційно-діагностичне поживне середовище.

Проведено рекультивацію культури E. coli після її контакту з NaOCl, шляхом щоденного внесення робочої суспензії (р/с), що містить інактивовані, згідно з класичним мікробіологічним методом, клітини E. coli, в середовище М-9, або поживний бульйон (ПБ) з подальшим посівом на диференційно-діагностичне агарове середовище Ендо.

З результатів дослідження видно, що клітини в р/с після усунення дії стрес-фактора (після зв'язування хлору з концентрацією 2 мг/дм3 тіосульфатом натрію) і під впливом сприятливої температури t=37 оС починають поступово відновлюватися (до 10 КУО/см3) вже через добу (рис. 2, а, крива 2), що свідчить про перехід культури E. coli під впливом NaOCl в життєздатний некультурабельний стан.

а)							б)

Рисунок 2 – а) Кінетика відновлення і росту культури E. coli після контакту з NaOCl концентрацією 2 мг/дм3: 1 – р/с+ПБ; 2 – р/с; 3 – р/с+М-9; б) Кінетика відновлення і росту культури C. albicans: 1 – р/с, 2 – р/с+БС, 3 – р/с+М-9

Найвищий рівень рекультивації клітин, що перебували у ЖНС, спостерігається в середовищі М-9, так за добу він становить майже один порядок від вихідного титру культури (рис. 2, а, крива 3). Пік відновлення культури в М-9 і р/с спостерігається через 48 годин. Встановлено, що в р/с відновлення культури сягає до одного порядку, а в М-9 – до чотирьох порядків. Кількість рекультивованих клітин в ПБ майже відсутня. Очевидно, такий ефект може бути пов'язаний з присутністю у рідкому збагаченому живильному середовищі інгібуючих вільних радикалів, що утворилися в процесі його приготування. Відновлення та ріст культури E. coli поступово знижується зі збільшенням часу термостатування її р/с. На 4 добу спостерігається значне зниження зростання культури. Такий ефект, очевидно, пов'язаний з недостатньою кількістю поживних речовин в робочій суспензії (дистильована вода), з якої щодня проводили посіви в рідкі поживні середовища. Аналогічні залежності спостерігаються для NaOCl в концентрації          3 мг/дм3.

Встановлено, що клітини C. аlbicans, інактивовані, згідно результатів, отриманих за класичним мікробіологічним методом, NaOCl в концентрації                 4-6 мг/дм3, відновлюються в р/с вже через 48 годин (1-6 КУО/см3), а на п'яту добу в робочій суспензії спостерігається практично повне відновлення культури           (1∙105 КУО/см3) (рис. 2, б, крива 1). Однак, факт реактивації культури може бути не враховано при оцінці якості знезараження води, оскільки, використання класичного мікробіологічного підходу до визначення не дає можливості виявити мікроорганізми в некультурабельном стані в процесі аналізу. Тому з метою прискорення рекультивації культури, що перебуває в ЖНС, рекомендується використовувати рідкі поживні середовища. В даному дослідженні, з метою визначення оптимального середовища для найбільш повної і швидкої рекультивації культури, р/с, що містить мікроорганізми у життєздатному некультурабельному стані, а саме клітини             C. albicans, вносили в поживний бульйон Сабуро (БС), що використовується для культивування C. albicans, а також в рідке сольове живильне середовище М-9.

Показано, що відновлені клітини культури в р/с і БС на першу добу відсутні, тоді як кількість відновлених клітин C. albicans в живильному середовищі М-9 досягала десятків КУО/см3 (рис. 2, б, крива 3). Оскільки в живильне середовище М-9 вносили р/с з інактивованими (за стандартним методом визначення) мікроорганізмами, то прояв росту культури C. albicans після культивування в середовищі М-9 через 24 години свідчить про активне відновлення культури, яка перебуває в некультурабельному стані. Однак, вже на другу добу в самій р/с кількість рекультивованих клітин зростає (1-10 КУО/см3), і при її внесенні в рідкі середовища (М-9 або БС), що містять поживні речовини, очевидно, спостерігається як відновлення так і розмноження відновленої в р/с культури C. albicans (2,3∙102 або 1,9∙102 КУО/см3, відповідно) (рис. 2, б, крива 2 і 3).

Таким чином, виявлено, що при контакті NaOCl з  культурою E. coli та           C. albicans утворюються клітини в ЖНС, які не визначаються загальноприйнятими методами, проте при встановленні сприятливих умов здатні повертатися в культурабельний стан. Показано, що використання живильного середовища М-9 сприяє прискоренню рекультивації даних культур, це у свою чергу підвищує інформативність мікробіологічних досліджень. Отримані результати свідчать про необхідність внесення змін до методики визначення якості води, що надходить до споживача, а також розробки нових способів її знезараження.

У зв’язку з тим, що використання середовища М-9 дозволяє підвищити ступінь реактивації як E. coli, так і C. albicans у порівнянні з іншими живильними середовищами, проведено оцінку впливу складових компонентів середовища М-9, а саме: іонів Ca2+ і Mg2+ та глюкози на рекультивацію некультурабельних клітин на прикладі C. albicans.

Показано, що сольове середовище М-9, яке містить лише базові компоненти (хлорид амонію, фосфат натрію, фосфат калію і хлорид натрію), не сприяє переходу клітин, що перебувають у некультурабельному стані, в нормальний культурабельний стан. Роздільне внесення в середовище М-9 додаткових компонентів, таких як Ca2+, Mg2+ і глюкози, дозволяє виявити клітини, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані. Показано, що іони Ca2+ і Mg2+ сприяють найвищому ступеню реактивації клітин. Однак, найбільш активне повернення культури у культурабельний стан відбувається при наявності всіх додаткових компонентів в середовищі М-9 (табл. 1).

Таблиця 1 – Вплив глюкози та іонів Ca2+ і Mg2+ на рекультивацію культури       C. albicans в робочій суспензії після контакту з NaOCl, через 48 год

| Робоча суспензія | КУО/см3 |
| --- | --- |
| Вихідний титр клітин культури C. albicans | 1,3 ∙ 105 |
| після дії NaOCl | 0 |
| М-9 (без Ca2+, Mg2+ і глюкози) | 0 |
| М-9 (з Са2+ 0,00002 М) | 6,4 ∙ 10 |
| М-9 (з Mg2+ 0,0002 М) | 1,1 ∙ 102 |
| М-9 (з глюкозою) | 9 |
| М-9 (з Ca2+ 0,00002 М, Mg2+ 0,0002 М і глюкозою) | 1,8 ∙ 102 |

Проведено цикл досліджень щодо встановлення оптимальних концентрацій іонів Ca2+  і Mg2+ у складі середовища М-9 для рекультивації клітин C. albicans, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані. Досліджено діапазони концентрацій для Ca2+ від 0,000002 до 0,0025 М та для Mg2+ від 0,00002 до 0,002.

Показано, що рекультивація культури спостерігається в присутності іонів Ca2+ в діапазоні концентрацій 0,000002-0,00046 М та іонів Mg2+ – 0,00002-0,002 М. Однак, найвищий ступінь реактивації культури спостерігається при сумісній присутності в середовищі іонів Ca2+ і Mg2+ в концентраціях 0,00002 М і 0,0002 М, відповідно. Подальше підвищення або зниження концентрацій цих іонів приводить до зменшення кількості рекультивованих клітин. Відомо, що стимулюючий ефект кальцію спостерігається до певних концентрацій. Це пов'язано з тим, що для нормального функціонування клітині необхідна низька концентрація йонів кальцію, тоді як накопичення його в цитоплазмі призводить до її загибелі. Магній, перебуваючи у складі живих клітин, впливає на їх ріст, розвиток і життєдіяльність. Таким чином, визначено оптимальні концентрації компонентів середовища М-9, які забезпечують найвищий ступінь реактивації клітин C. albicans, що перебувають в некультурабельном стані.

Проведено оцінку впливу температури на відновлення і ріст клітин мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані.

Таблиця 3 – Вплив температури на кінетику рекультивації та росту культури E. coli  після контакту з NaOCl

| Проби | Температура, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  |
|  | Час контакту, години |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 48 | 72 | 24 | 48 | 72 | 24 | 48 | 72 |
|  | КУО/см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р/с | 12 | 248 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р/с + М-9 | 30 | 3205 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| р/с + ПБ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показано, що при температурі 37 °С культура E. coli з вихідною концентрацією 1∙106 КУО/см3відновлюється краще, ніж при 27 і 9 °С (табл. 3). Очевидно, це пов'язано з тим, що така температура є оптимальною для росту і розвитку культурабельних клітин E. coli.

Встановлено, що максимальний ступінь рекультивації C. albicans спостерігається як при 37, так і при 27 °С, тоді як знижена температура (9 оС) не призводить до помітного відновлення культури (табл. 4).

Таблиця 4 – Вплив температури на кінетику рекультивації та росту культури C. albicans після контакту з NaOCl

| Проба | Температура, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 37 |  | 27 |  | 9 |  |
|  | Час контакту, години |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 |
|  | КУО/см3 |  |  |  |  |  |
| р/с | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| р/с + М-9 | 2 | 180 | 8 | 230 | 0 | 3 |
| р/с + БС | 0 | 110 | 0 | 190 | 0 | 0 |

Таким чином, для досягнення оптимальних умов рекультивації культур E. coli и C. albicans проби води із середовищем М-9 слід термостатувати  при температурі 37 °С для E. coli, та при 27 або 37 °С для C. albicans.

Прямою мікроскопією підтверджено наявність клітин C. albicans в життєздатному некультурабельном стані після впливу на них бактерицидних концентрацій (5 мг/дм3) NaOCl. Клітини культури дріжджоподібного гриба залишалися незабарвленими барвником трипановим синім, що свідчить про їх життєздатність. Однак, виявилось, що ріст такої культури на класичному агаровому диференційно-діагностичному середовищі Сабуро відсутній. Попереднє внесення культури в рідке поживне сольове середовище М-9 сприяє відновленню та росту культури дріжджоподібних грибів після висіву у класичне агарове диференційно-діагностичне середовище вже на наступну добу.

У четвертому розділі приведено результати систематичного мікробіологічного і мікологічного аналізу зразків води, відібраних у різні пори року з водорозподільних мереж та бюветів м. Києва. Відбір зразків водопровідної води здійснювали у Святошинському, Солом’янському і Дарницькому районах. Аналізували відібрані зразки води класичним мікологічним методом, а також запропонованим методом виявлення мікроорганізмів у життєздатному некультурабельному стані.

Встановлено, що у всіх пробах води, незалежно від терміну експлуатації трубопроводів, а також від місця відбору та пори року, загальна кількість мікроміцетів коливається від 3 до 25 КУО/100 см3 – визначені класичним методом (таблиця 5) та від 3·102 до 1,2·103 – визначені запропонованим методом (таблиця 6). При цьому домінують дріжджоподібні види. Найвища кількість грибів роду Candida та Rhodotorula виявлено в Солом’янському та Святошинському районах. Серед міцеліальних форм мікроміцетів найчастіше виявляли гриби, що належать до видів Penicillium, Myсelia та Aspergillus, які досить стійкі до дії дезінфіктантів і мають токсикогенні, алергенні та мутагенні властивості.

Таблиця 5 – Загальна кількість мікроміцетів у водопровідній воді міста Києва, визначена класичним методом

| Місце відбору зразка води | Aspergillus spp | Penicillium spp | Myсelia sterilia | Candidа albicans | Rhodotorula glutinis | Загальна кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КУО/100 см3 |  |  |  |  |  |
| Святошинський район, період експлуатації труб – 28-40 років |  |  |  |  |  |  |
| вул. Підлісна, 6 | – | – | 1 | 23 | 1 | 25 |
| бульв. Вернадського, 42 | – | 8 | – | 12 | – | 20 |
| Солом’янський район, період експлуатації труб – 35-45 років |  |  |  |  |  |  |
| вул. Героїв Севастополя, 13 | 1 | – | – | 3 | 1 | 5 |
| вул. Е. Потьє, 9 | – | 2 | – | 10 | – | 12 |
| Дарницький район, період експлуатації труб – 55-65 років |  |  |  |  |  |  |
| вул. Волго-Донська, 62 | – | – | – | 3 | – | 3 |

Всього виявлено 9 видів мікроміцетів, які можуть прямо впливати на здоров'я людини, оскільки вони відомі як алергенні, патогенні та токсикогенні і вважаються потенційними збудниками мікозів та опортуністичних інфекцій.

Запропонований метод, у порівнянні з класичним методом, дає можливість виявити мікроорганізми, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані, а це в свою чергу виявляє реальну кількість мікроорганізмів, що містяться у водопровідній воді.

Таблиця 6 – Загальна кількість мікроміцетів у водопровідній воді міста Києва, визначена запропонованим методом

| Місце відбору зразка води | Aspergillus spp. | Penicillium spp. | Fusarium solani | Rhizopus arrhizus | Myсelia sterilia | Cladosporium cladosporioides | Alternaria alternata | Candidа albicans | Rhodotorula glutinis | Загальна кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КУО/100 см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Святошинський район, період експлуатації труб – 28-40 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Підлісна, 6 | 75 | – | – | – | 75 | 25 | – | 450 | 300 | 925 |
| бульв. Вернадського, 42 | 50 | 25 | – | 50 | 75 | – | – | 150 | – | 350 |
| Солом’янський район, період експлуатації труб – 35-45 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Героїв Севастополя, 13 | 25 | 175 | – | – | 50 | – | 25 | 875 | – | 1150 |
| вул. Е. Потьє, 9 | 25 | 150 | – | – | – | – | – | 375 | 25 | 575 |
| Дарницький район, період експлуатації труб – 55-65 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Волго-Донська, 62 | – | 100 | 25 | – | 100 | – | – | 75 | – | 300 |

Одночасно з мікологічним аналізом водопровідної води м. Києва, відібраної з розподільної мережі різних районів, в різні періоди року, проведено також аналіз води за мікробіологічними показниками з використанням як класичного мікробіологічного методу, так і запропонованого методу виявлення клітин в життєздатному некультурабельному стані. Показано, що протягом періоду проведення мікробіологічного аналізу води водорозподільних мереж, незалежно від місця відбору проб води та методу виявлення, не спостерігалося відхилення мікробіологічних показників від допустимих норм.

Відбір зразків бюветної води здійснювали у Дарницькому районі у осінньо-зимовий період. Аналізували відібрані зразки води класичним методом, а також запропонованим методом, з метою виявлення мікроорганізмів у життєздатному некультурабельному стані.

Встановлено, що у всіх пробах води, які досліджували класичним мікробіологічним методом, виявлено бактерії в межах допустимої норми та мікроміцети таких родів як Rhodotorula, Penicillium та Absidia у кількості від одиниць до десятків КУО/100 см3. Показано, що застосування запропонованого  методу дає можливість виявити ширший видовий спектр мікроорганізмів та встановити реальні кількісні показники у порівнянні з класичним методом. Так, майже у всіх зразках води із бюветів виділено міцеліальні гриби роду Penicillium від десятків до сотень КУО/100 см3, наявність яких у воді, що надходить до споживача, може негативно впливати на стан здоров’я людини, а саме викликати такі розлади як підвищена стомлюваність, загальна слабкість, головний біль, мігрені, нудота, запаморочення. В деяких зразках води виявлено міцеліальні гриби роду Cladosporium та Aspergillus в кількості від 1 до 3·102 КУО/100 см3. Ці види можуть стати причиною розвитку респіраторних захворювань, дерматозів. Також виявлено дріжджоподібні гриби роду Rhodotorula і Candida, кількість яких сягає від 1 до     8·102 КУО/100 см3, які можуть стати причиною мікозів різних органів. Всього виявлено 6 родів мікроміцетів.

Таблиця 7 – Мікологічний аналіз зразків води із бюветів Дарницького району

| Місце відбору зразків води | Класичний метод | Запропонований метод |
| --- | --- | --- |
|  | КУО/100 см3 |  |
| вул. Драгоманова, 29 | 60- Rhodotorula glutinis | 1·102-Rhodotorula glutinis, 1·102- Penicillium spp1, 1·102- Penicillium spp2, 1·102- Penicillium spp3 |
| вул. Здолбунівська, 7 | 0 | 1·102- Penicillium spp2, 1·102- Candidа. albicans |
| вул. Григоренка,41 | 0 | 1·102- Cladosporium cladosporioides, 2·102- Myсelia sterilia |
| вул. Ревуцького, 5/7 | 0 | 1·102- Penicillium spp1, 8·102- Candidа albicans, 1·102- Myсelia sterilia |
| вул. Ахматової, 16-в | 5- Penicillium spp1, 5-Absidia spp. | 3·102- Aspergillus spp, 1·102- Penicillium spp.1 |

При аналізі зразка води відібраного з бювета на вул. Драгоманова, 29 класичним методом виявлено мікроміцети Rhodotorula glutinis (60 КУО/100 см3) і бактерії, що на момент аналізу знаходилися в культурабельному стані, а запропонованим:  Rhodotorula glutinis, у кількості 1·102 КУО/100 см3, що може бути результатом як відновлення, так і розмноження культури, а також три види Penicillium,  що, очевидно, є результатом відновлення культури в поживному середовищі М-9, бо за класичним методом ці мікроорганізми не виявлено.

Отже, за результатами, які наведено в таблиці 7, видно, що навіть у воді із бюветів, крім культурабельних форм мікроорганізмів, також присутні мікроорганізми, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані.

Варто зазначити, що особи з ослабленими імунною і дихальною системами можуть бути більш чутливі до наявності мікроскопічних  грибів у воді.

У п’ятому розділі розглянуто актуальність проблеми доочищення води від мікроорганізмів, що перебувають у ЖНС. Сучасні методи підготовки питної води не забезпечують знезараження її від мікроорганізмів, а сприяють їх переходу в некультурабельний стан, тим самим несуть потенційну небезпеку для здоров'я споживача такої води.

Тому з метою створення простого та надійного способу очищення води від мікроорганізмів в ЖНС вирішено використати природну здатність цих мікроорганізмів до іммобілізації на різних поверхнях. В практиці водопідготовки широко використовуються різні фільтруючі завантаження (найчастіше застосовують псок та/чи активоване вугілля), а також різні реагенти. Тому для оцінки ефективності їх застосування при видаленні життєздатних некультурабельних мікроорганізмів із води обрано кварцовий пісок та активоване вугілля як зернисті сорбенти, у поєднанні з катіонним флокулянтом, що має бактерицидний та фунгіцидний вплив на клітини, завдяки наявності амонійних груп у своїй структурі. Відомо, що катіонні електроліти мають позитивний поверхневий заряд, за рахунок чого відбувається їх адсорбція на поверхні клітини мікроорганізму, що призводить до блокування дихання, живлення та транспорту метаболітів крізь клітинну стінку.

Запропоновано спосіб доочищення питної води від життєздатних некультурабельних мікроорганізмів шляхом подачі на поверхню завантаження одночасно флокулянта і контамінованої мікроорганізмами води, тобто шляхом використання контактної флокуляції, з подальшою фільтрацією її крізь завантаження (рис. 3).

Рисунок 3 – Схема контактно-флокуляційної установки для доочищення води

Як флокулянт використовували катіонний флокулянт полідиалілдиметиламоній хлорид (ДБ-45), а як завантаження – Волгоградський кварцовий пісок (діаметром зерен 0,5-0,8 мм), або мезопористе кісточкове активоване вугілля (КАВ) (питомою площею поверхні 1036,4 м2/г). Діаметр колонки – 3,4 см, площа – 9,61 см2,  висота зернистого завантаження становила 60 см, швидкість подачі води– 5,5 м/год, продуктивність фільтрування – 5,6 дм3/год доочищеної води. Залишкову кількість флокулянта у фільтраті визначали спектрофотометричним методом. Встановлено, що вода після доочистки не містила залишків ДБ-45.

У процесі доочищення води за допомогою контактно-флокуляційного фільтру встановлено, що ступінь видалення мікроорганізмів  з води залежить від вихідної їх концентрації, а також концентрації флокулянту. Так, повне видалення культур         E. coli та C. albicans при їх вихідній концентрації 1·102 КУО/см3 досягається  при концентрації флокулянту ДБ-45 0,5 мг/дм3; якщо концентрація культур збільшується до 1·103 КУО/см3, то концентрація флокулянту, яка забезпечує повне видалення культур, становить 1 мг/дм3 (табл. 8).

Таблиця 8 – Ступінь видалення мікроорганізмів з води

| Фільтрування через кварцовий пісок |  |  |  |  | Фільтрування через КАВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідна концентрація, КУО/см3 | Концентрація у фільтраті, КУО/см3 |  |  |  | Вихідна концентрація, КУО/см3 |  | Концентрація у фільтраті, КУО/см3 |  |  |
|  | 1 година |  | 5 годин |  |  |  | 1 година |  | 5 годин |
| E. coli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрація ДБ-45 – 0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1·102 | 0 |  | 0 |  | 1,4·102 |  | 0 |  | 0 |
| 7,7·103 | 311 |  | 300 |  | 4·103 |  | 88 |  | 140 |
| Концентрація ДБ-45 – 1 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1·103 | 0 |  | 0 |  | 5·103 |  | 0 |  | 0 |
| 3,9·104 | 70 |  | 378 |  | 2,2·104 |  | 10 |  | 100 |
| 5,4·105 | 200 |  | 2000 |  | 1·105 |  | 20 |  | 8400 |
| C. albicans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концентрація ДБ-45 – 0,5 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1·102 | 0 | 0 |  | 7·102 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1,2·103 | 4 | 4 |  | 1·103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2,5·104 | 133 | 143 |  | 1,2·104 |  | 5 |  | 34 |  |
| Концентрація ДБ-45 – 1 мг/дм3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5·103 | 0 | 0 |  | 1,5·103 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2,6·104 | 23 | 96 |  | 2·104 |  | 2 |  | 7 |  |
| 1·105 | 300 | 1200 |  | 1·105 |  | 45 |  | 650 |  |

Для дослідження фільтроциклу, через контактно-флокуляційну колонку пропускали воду, контаміновану життєздатними некультурабельними клітинами     E. coli у концентрації 1,1·102-6·102 КУО/см3, чи C. albicans – 3·102-5·102 КУО/см3. Концентрація катіонного флокулянту ДБ-45 становила 0,5 мг/дм3. Фільтрат відбирали щогодини. Фільтрування здійснювали до проскоку клітин культури, або до зростання опору завантаження.

Встановлено, що період фільтроциклу при очищенні води від бактеріальних клітин E. coli при продуктивності фільтрування ≈ 5,6 дм3/год становить    20 годин, тоді як повне вилучення з води дріжджоподібних грибів  C. albicans триває до        10 годин. Різниця у величинах об’ємів розчинів до проскоку в фільтрат клітин E. coli та  C. albicans обумовлена тим, що сорбційно-адгезійна взаємодія більш великих за розміром клітин  C. albicans з фільтруючим завантаженням швидше призводить до максимально можливого заповнення порозного простору завантаження і доступної зовнішньої його поверхні. Внаслідок цього суттєво зростає опір фільтрування і необхідне зворотне промивання фільтру.

Якість очищення питної води після фільтрування визначали за запропонованим способом виявлення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані. Після рекультивації відфільтрованих зразків води в поживному середовищі М-9 в процесі культивації на агаризованому диференційно-діагностичному середовищі Ендо або Сабуро, не виявлено клітин культур E. coli або C. albicans, відповідно. Це свідчить про повне видалення бактеріальних клітин E. coli та дріжджоподібних грибів C. albicans з питної води.

По завершенню кожного експерименту застосовували зворотне промивання   контактно-флокуляційного фільтру.  Інтенсивність промивання фільтру становить 12 дм3/(с∙м2). Вся витрата промивної води при тривалості промивки 5 хв  становить 3,5 дм3.

В Інституті колоїдної хімії та хімії води здійснено дослідження токсичністі отриманих водних зразків методами біотестування. Біотестування проводили на тест-організмах церіодафнія (Ceriodaphnia affinis).  Тестуванню піддавали наступні зразки води: №1– вихідну водопровідну воду; №2 – воду, доочищену на контактно-флокуляційній установці; №3 – промивну воду.

Результати досліджень, згідно ДСТУ 41-74:2003, показали, що у водах №1 та №3 встановлено хронічну токсичність (виживаність церіодафній складає  80% та 70%, відповідно). Зразок  №2 є нетоксичним, оскільки виживаність церіодафній складає 100%. Тобто, біотестування на церіодафніях показало, що воду, доочищену на контактно-флокуляційній установці,  можна використовувати як питну, а вихідну водопровідну воду та промивну воду  –  у побутових потребах.

Також в Інституті колоїдної хімії та хімії води проведено аналіз зразків води за органолептичними та хімічними показниками якості питної води. Всі показники для зразків вихідної води та доочищеної води на контактно-флокуляційній установці не перевищують нормативних величин і відповідають нормам відповідно ДСТУ 7527:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості».  Якість промивної води повністю відповідає вимогам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва (затверджені Київською міською державною адміністрацією від 12.10.2011 №1879) і не несуть небезпеки. Концентрація флокулянту ДБ-45 у промивних водах нижча за гранично допустиму концентрацію у воді, що становить 0,1 мг/дм3. Це дозволяє відводити промивну воду в каналізаційну мережу міста без попередньої обробки.

Отже, перевага використання контактної флокуляції полягає  в тому, що її застосування призводить не лише до повного вилучення з води широкого спектру мікроорганізмів, у тому числі й тих, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані, а й до повної їх інактивації за рахунок наявності амонійних груп у структурі флокулянту, що спричиняють руйнівні процеси в клітині мікроорганізму, які призводять до розриву мембрани клітини, блокування дихальної системи та врешті решт до загибелі мікроорганізму. Зернисті сорбенти в свою чергу затримують флокулянт, що містить інактивовані клітини мікроорганізмів.

Застосування контактної флокуляції сприяє не лише ефективному доочищенню води, а й полегшує процес очищення зернистого завантаження від адсорбованих на його поверхні як флокулянта, так  і мікроорганізмів, за рахунок нейтралізації позитивного заряду флокулянту при його взаємодії з клітинами мікроорганізмів. Таким чином, сила зв’язування частинок флокулянту з адсорбованими на них мікроорганізмами з поверхнею самого зернистого завантаження зменшується.

Отримано акт впровадження в лабораторії мікробіології, мікології та вірусології Інституту урології АМН України, з рекомендованими технологічними параметрами доочищення питної води від мікроорганізмів, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані.

У додатку приведено акт впровадження запропонованої технологічної схеми для вилучення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані з водопровідної води з використанням контактної флокуляції.

ВИСНОВКИ

У дисертації вирішена важлива задача щодо очищення питної води від мікроорганізмів, які перебувають у життєздатному некультурабельному стані шляхом розробки технології для їх знешкодження та глибокого вилучення при застосуванні нових підходів оцінки та контролю якості води.

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

- Встановлено, що при застосуванні найбільш вживаного знезаражуючого агента – гіпохлориту натрію (NaOCl) в концентраціях 2-3 мг/дм3 деякі клітин культури E. coli  переходять в ЖНС та не визначаються загальноприйнятими методами, проте при попаданні в оптимальні умови існування здатні повертатися в культурабельний стан вже через добу. Додаткове використання живильного середовища М-9 сприяє більш швидкому відновленню і росту бактеріальних клітин E. coli. Оптимальна температура відновлення клітин E. coli –   37 оС, а час термостатування –  24 години.

- Встановлено, що C. albicans при взаємодії з NaOCl в концентрації 5 мг/дм3 здатна переходити в життєздатний некультурабельний стан і за оптимальних умов  зростання (рекультивація в рідкому поживному середовищі    М-9) відновлюватися до нормального культурабельного стану. Оптимальна температура відновлення клітин C. albicans – 27 і 37 оС, а час термостатування – 48 і 24  годин, відповідно.

- Розроблено метод виявлення у питній воді мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані. Метод базується на рекультивації клітин, які перебувають в життєздатному некультурабельному стані, у рідкому поживному сольовому середовищі М-9 з подальшою їх культивацією на традиційному агаровому диференційно-діагностичному поживному середовищі (патент України № 113472). Даний спосіб покладено в основу створення державного нормативного документу (ДСТУ) щодо виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді.

- Вперше проведено порівняльну оцінку класичних методів мікробіологічного та мікологічного аналізу із запропонованим методом, що дозволяє виявляти  мікроорганізми, які перебувають в життєздатному некультурабельному стані при аналізі водопровідної води та води з бюветів м. Києва. Встановлено, що аналіз зразків води запропонованим методом дає можливість підвищити ефективність як якісного, так і кількісного виявлення мікроорганізмів, що перебувають в ЖНС, порівняно з класичним методом.

- Запропоновано надійний та простий спосіб доочищення питної води від мікроорганізмів, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані. Спосіб реалізується шляхом подачі на поверхню завантаження фільтру одночасно флокулянту і контамінованої мікроорганізмами води, тобто шляхом використання контактної флокуляції. При цьому як флокулянт використано катіонний флокулянт полідиалілдиметиламоній хлорид (ДБ-45), а як завантаження фільтру – кварцовий пісок, або мезопористе кісточкове активоване вугілля. Встановлено, що при швидкості фільтрування води 5,5 м/год з вихідним титром мікроорганізмів, які перебувають в ЖНС, – 1·102 КУО/см3 крізь кварцовий пісок або активоване вугілля, при продуктивності – 5,6 дм3/год та концентрації флокулянту – 0,5 мг/дм3 спостерігається їх повне вилучення з води, а також інактивація на поверхні фільтру.

- Показано, що вода, доочищена на контактно-флокуляційній установці, згідно з результатами, отриманими методом біотестування, та за органолептичними та хімічними показниками якості питної води, не містить шкідливих домішок і не є токсичною.

- Високу ефективність розробленої технології вилучення з питної води мікроорганізмів, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані, підтверджено випробуваннями, проведеними в лабораторії мікробіології, мікології та вірусології Інституту урології АМН України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Болгова Е.С., Сапрыкина М.Н., Гончарук В.В. Идентификация Escherichia coli в жизнеспособном некультурабельном состоянии под воздействием хлора. Химия и технология воды. 2015. Т. 37, № 6. С. 487–493.

Проведення експериментальних робіт щодо впливу знезаражуючого реагенту на перехід клітин Escherichia coli в життєздатний некультурабельний стан та дослідження умов повернення культури в нормальний культурабельний стан; обробка  отриманих результатів та написання статті.

2. Гончарук В.В., Саприкіна М.М., Болгова Е.С. Новые подходы к оценке обеззараживания питьевой воды. Доповіді НАН України. 2016. № 5. С. 80–84.

Літературний пошук, проведених досліджень і узагальнення результатів, написання статті.

3. Сапрыкина М.Н., Болгова Е.С., Гончарук В.В. Образование жизнеспособного некультурабельного состояния Candidа albicans.  Химия и технология воды. 2016.   Т. 38, № 3. С. 324– 332.

Планування і проведення експериментальних досліджень, обробка результатів, написання статті.

4. Болгова Е.С., Сапрыкина М.Н., Гончарук В.В. Новый тест-объект для оценки качества обеззараженной воды.  Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. 2016. №3 (20).  С. 3–7.

Проведення експериментальних досліджень та участь у написанні статті.

5. Сапрыкина М.Н., Болгова Е.С., Гончарук В.В. Оптимальные условия рекультивации C. albicans, пребывающей в некультурабельном состоянии.  Химия и технология воды. 2017. Т. 31, № 5. С. 575–582.

Літературний пошук, проведення експериментів щодо дослідження впливу складових поживного середовища М-9 на рекультивацію клітин Candidа albicans, узагальнення результатів, написання статті.

6. Спосіб виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді: пат. 113472 України:, МПК С12Q 1/0492006/01.  № 201511710; заявл. 26.11.15; опубл. 25.01.17, Бюл. № 2. 4 с.

Проведення патентного пошуку, розробка способу виявлення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів у воді, написання патенту на винахід.

7. Болгова Е.С., Сапрыкина М.Н., Гончарук В.В. Идентификация микроорганизмов в жизнеспособном некультурабельном состоянии под воздействием хлора. Екологія – 2015: зб. наук. праць V-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю  (Вінниця, 23-26 травня 2015 р.).  Вінниця. 2015. С. 120.

8. Болгова О.С., Саприкіна М.М., Гончарук В.В. Спосіб виявлення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному, однак некультурабельному стані (VBNC) у водопровідній воді. Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти: зб. тез. доп. ІV Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 26-28 жовтня 2016 р.). Київ. 2016. С. 55–56.

9. Болгова Е.С., Сапрыкина М.Н., Гончарук В.В. Рекультивация Candidа albicans, пребывающей в некультивируемом состоянии. Вода в харчовій  промисловості: матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів (Одеса, 20-21 квітня 2017 р.). Одеса. 2017. С. 88–90.

В роботах [7-9] – проведення експериментальних досліджень, участь в інтерпретації результатів та написанні тез доповідей.

АНОТАЦІЇ:

Болгова О.С. Виявлення та видалення життєздатних некультурабельних мікроорганізмів з питної води – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення. – Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, 2018.

Роботу присвячено вирішенню важливої задачі щодо очищення питної води від мікроорганізмів, які перебувають у життєздатному некультурабельному стані, шляхом розробки технології для їх знешкодження та глибокого вилучення при застосуванні нових підходів оцінки та контролю якості води.

Значна кількість мікроорганізмів під дією природних та антропогенних стрес-факторів може переходити в життєздатний некультурабельний стан (ЖНС). Існуючі класичні мікробіологічні методи аналізу не дозволяють виявити їх у воді, оскільки ці мікроорганізми не культивуються на класичних диференційно-діагностичних агарових середовищах. В результаті того виникає небезпека недооцінити кількість життєздатних патогенних мікроорганізмів і отримати помилково негативні результати при аналізі питної води на станціях водопідготовки, що у свою чергу може призвести до виникнення загрози здоров’ю споживача такої води.

Досліджено умови переходу мікроорганізмів у життєздатний некультурабельний стан. Встановлено, що застосування гіпохлориту натрію у різних концентраціях для знезараження води від санітарно-показового мікроорганізму       E. coli та дріжджоподібного гриба C. albicans сприяє утворенню  їх некультурабельних форм.

На основі експериментальних даних розроблено метод виявлення мікроорганізмів, що перебувають у життєздатному некультурабельному стані у питній воді. Метод базується на рекультивації клітин, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані у рідкому поживному сольовому середовищі М-9, з подальшою їх культивацією на агаровому диференційно-діагностичному поживному середовищі.

Запропоновано ефективний спосіб доочищення питної води від мікроорганізмів, що перебувають в життєздатному некультурабельному стані, шляхом контактної флокуляції, при цьому як флокулянт використано катіонний флокулянт полідиалілдиметиламоній хлорид (ДБ-45), що має антимікробні властивості. Виявлено, що застосування запропонованого технологічного прийому забезпечує ефективне вилучення та інактивацію цих мікроорганізмів у питній воді.

Ключові слова: життєздатний некультурабельний стан мікроорганізмів, доочищення та знезараження води, поживні середовища, зернисті завантаження, флокулянти, контактна флокуляція.

Болгова Е.С. Выявление и удаление жизнеспособных некультурабельних микроорганизмов из питьевой воды – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.17.21 – технология водоочистки. – Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, Киев, 2018.

Работа посвящена решению важной задачи по очистке питьевой воды от микроорганизмов, которые находятся в жизнеспособном некультурабельном состоянии, путем разработки технологии для их обезвреживания и глубокого извлечения при применении новых подходов оценки и контроля качества воды.

Значительное количество микроорганизмов под воздействием природных и антропогенных стресс-факторов может переходить в жизнеспособное некультурабельное состояние (ЖНС). Существующие классические микробиологические методы анализа не позволяют обнаружить их в воде, поскольку эти микроорганизмы не культивируются на классических дифференциально-диагностических агаровых средах. В результате этого возникает опасность недооценить количество жизнеспособных патогенных микроорганизмов и получить ложноотрицательные результаты при анализе питьевой воды на станциях водоподготовки, что в свою очередь может привести к возникновению угрозы здоровью потребителя такой воды.

Исследованы условия перехода микроорганизмов в жизнеспособное некультурабельное состояние. Установлено, что применение гипохлорита натрия в разных концентрациях для обеззараживания воды от санитарно-показательного микроорганизма E. coli и дрожжеподобного гриба C. albicans способствует образованию их некультурабельних форм.

На основе экспериментальных данных разработан метод выявления микроорганизмов, находящихся в жизнеспособном некультурабельном состоянии, в воде. Метод основан на рекультивации клеток, находящихся в жизнеспособном некультурабельном состоянии, в жидкой питательной солевой среде М-9, с последующей их культивацией на агаровой дифференциально-диагностической питательной среде.

Проведено сравнение классического микробиологического метода, используемого на станциях водоподготовки, с предложенным методом выявления микроорганизмов, которые находятся в жизнеспособном некультурабельном состоянии, при анализе водопроводной воды и воды из бюветов г. Киева. Примененив классический метод при анализе водопроводной воды, обнаружили следующие виды микроорганизмов: Aspergillus spp., Penicillium spp., Myсelia sterilia, Candidа albicans и Rhodotorula glutinis, в то время как с помощью предложенного метода спектр выявленых микроорганизмов значительно расширился. Так, выявлены грибы  Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium solani, Rhizopus arrhizus, Myсelia sterilia, Cladosporium cladosporioides, Alternaria alternate, C. albicans и Rhodotorula glutinis. Это свидетельствует о том, что предложенный метод позволяет выявлять в питьевой воде микроорганизмы, находящиеся в жизнеспособном некультурабельном состоянии.

Предложен эффективный способ доочистки питьевой воды от микроорганизмов, находящихся в жизнеспособном некультурабельном состоянии, путем контактной флокуляции, причем как флоккулянт использован катионный флокулянт полидиаллилдиметиламмоний хлорид (ДБ-45), который обладает антимикробными свойствами. Установлено, что применение предложенного технологического приема обеспечивает эффективное удаление и инактивацию этих микроорганизмов в питьевой воде. Так, полное удаление культур E. coli и C. albicans при их исходной концентрации 1·102 КОЕ/см3 достигается при концентрации флоккулянта ДБ-45 0,5 мг/дм3; в случае, когда концентрация культур увеличивается до 1·103 КОЕ/см3, полное их удаление наблюдается при концентрации флокулянта, равной  1 мг/дм3.

Ключевые слова: жизнеспособное некультурабельное состояние микроорганизмов, доочистка и обеззараживание воды, питательные среды, зернистые загрузки, флоккулянты, контактная флокуляция.

Bolgova E.S. Identification and removal of viable but non-culturable microorganisms from drinking water – Manuscript.

Dissertation to get the scientific degree of candidate of technical sciences on speciality 05.17.21 – Water treatment technology. A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of NAS of Ukraine, Kyiv, 2018.

The work is devoted to solving the important task of purifying drinking water from microorganisms that are in a viable but non-culturable state by developing a technology for their neutralization and deep sequestration when applying new approaches to assessment and water quality control.

A significant number of microorganisms under the influence of natural and anthropogenic stress factors, move into a viable but non-culturable state (VBNC). Existing classical microbiological methods of analysis do not allow them to be detected in water since these microorganisms are not cultivated on classical differential diagnostic agar media. As a result, there is a danger of underestimating the amount of viable pathogenic microorganisms and getting false negative results in the analysis of drinking water at water treatment stations, which in turn can lead to a health threat to the consumer of such water.

The conditions for the transition of microorganisms to a viable but non-culturable state were studied. It has been established that the use of sodium hypochlorite in different concentrations for the disinfection of water from the sanitary-indicative microorganism   E. coli and the yeast-like fungus C. albicans promotes the formation of their non-culturable forms.

On the basis of experimental data, a method has been developed for the detection of microorganisms in a viable but non-culturable state in water. The method is based on recultivation of cells that are in a viable but non-culturable state in liquid nutrient salt medium M-9, followed by their cultivation on agar differential-diagnostic nutrient medium.

An effective method of additional purification of drinking water from microorganisms that are in a viable but non-culturable state by contact flocculation was proposed, and as a flocculant used cationic flocculant, polydialyldimethylammonium chloride (DB-45), has antimicrobial properties. It was found that the use of the proposed technique process provides effective removal and inactivation of these microorganisms.

Keywords: viable but non-culturable state, post-treatment and disinfection of water, nutrient media, granular loadings, flocculants, contact flocculation.